## Optický rozvaděč „Profesional“

19“ teleskopický 1,0 HE osazený

Technický popis:

Optický rozvaděč, vana 19“,  1,0 HE teleskopický

Barva – komplet v RAL 7035

Číslice 1-12 a 13-24

# Čelní panel 1,0 HE v modulovém provedení 12-násobný:

Koncovky – volitelně : E-2000, E-2000 APC, SC, SC APC, FC, FC APC, ST, DIN

Spojky – výstup: 45° polovina vpravo/vlevo

# Základní box 1,0 HE:

S 12 nebo 24 pigtaily SM nebo MM ( vlákna barevně rozlišená)

Barevný kód pigtailů podle VDE (standart) nebo dle přání zákazníka

Útlum SM :                          PC < 0,40 dB, APC <0,30 dB

Zpětný útlum SM :	PC > 45 dB, UPC > 50 dB, APC > 65 dB

Útlum MM :	PC < 0,40 dB

Zpětný útlum MM :	PC > 25 dB

Vybavení:

2 (1) kus normované optické kazety s hřebínkem

1 kus víčka kazety

přišroubované PG šrouby na zadní díl šikmo s 1 kusem V-Tec PG 16 nebo na přání přišroubované víko rozvaděče

Rozměry:

Šířka :           19 palců, volitelně ETSI

Výška :          1,0 HE

Hloubka :      295 mm

Čelní panel :  posazen 30 mm zpět

Upozornění pro instalaci přiloženy !

Ceny :

Optický rozvaděč 19“ „Profesional“, 1,0 HE, teleskopický,

RAL 7035, čelní panel v modulovém provedení 12-násobný,

Osazen s :

01x modul 12-násobný (podle zadání)

01x záslepka                                                                    	2 587,60 Kč

Optický rozvaděč 19“ „Profesional“, 1,0 HE, teleskopický,

RAL 7035, čelní panel v modulovém provedení 12-násobný,

Osazen s :

02x modul 12-násobný (podle zadání)			                2 463,20 Kč

Optický rozvaděč 19“ „Profesional“, 2,0 HE, teleskopický,

RAL 7035, čelní panel v modulovém provedení 12-násobný,

Osazen s :

03x modul 12-násobný (podle zadání)

01x záslepka                                                                           3 342,00 Kč

Optický rozvaděč 19“ „Profesional“, 2,0 HE, teleskopický,

RAL 7035, čelní panel v modulovém provedení 12-násobný,

Osazen s :

04x modul 12-násobný (podle zadání)                                        3 354,00 Kč

Optické rozvaděče 19“ 1U

Na zakončování optických kabelů jsou navrženy tři modely,který se liší v provedení čelního panelu a přístupu ke spojovací kazetě.Jsou to čelní panely  pro 12 nebo 24 vláken.

Čelní panel je výměnný a to podle typu použitých konektorů např.SC DP,ST,FC/PC,E-2000,MT-RJ.

Pro lepší montáž a orientaci jsou  pigtaily barevně rozlišeny.Tím pádem odpadá možnost navaření jiného pigtailu .

Kabelová průchodka  PG na zadní části rozvaděče

Vnitřní uspořádání pomocí držáků

Pigtailová rezerva je namotána v kazetě.

Popis:provedení rozvaděče – pevný

výsuvný

univerzální

na výšku 1U možnost instalace 12(max.24)spojek v řadě,

standardní provedení 1U a 2U,

nevyužité otvory je možné zaslepit

|  | Spleissbox | 19“ 1U(HE) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Festeinbau | RAL,AL | MM | ST,SC,FC/PC,E-2000,MT-RJ |  |  |  |
|  |  | Teleskopauszug | RAL,AL | MM | ST,SC,FC/PC,E-2000,MT-RJ |  |  |  |
|  |  | Festeinbau | RAL,AL | SM | ST,SC,FC/PC,E-2000,MT-RJ |  |  |  |
|  |  | Teleskopauszug | RAL,AL | SM | ST,SC,FC/PC,E-2000,MT-RJ |  |  |  |
|  | Spleissbox PROFESIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spleissbox | 19“ 2U(HE) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19“ 3U(HE) |  |  |  |  |  |  |